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Risikovurdering av brann i Sameiet Lilleborg B2

1. Gyldighet

Denne risikovurderingen er godkjent av styret i Sameiet Lilleborg B2 ifølge styrevedtak av 18.01.2011. 

2. Innledning

For å forstå sammenhengen mellom det miljø vi bor i, kontra de sikringstiltak vi gjennomfører rundt brannvern, er det vesentlig å gjennomføre en risikokartlegging av sameiets virksomhet.
Hensikten denne risikovurderingen er å hjelpe styret i sameiet til å vurdere og iverksette de riktige tiltakene for brannvern.

Hvordan forstå risiko?

Med risiko menes muligheten for at noe uønsket kan skje og hvilke følger dette kan få. Det dreier seg ikke bare om store ulykker, men også om de små daglige hendelser som enkeltvis krever oppmerksomhet. 

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

Hvordan lage en risikovurdering?

Still tre enkle spørsmål:

1. Hva kan gå galt? 

2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 

3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det går galt? 

3. Definisjoner

Noen definisjoner hentet fra forskningsprogrammet ROS (Risiko- og Sårbarhetsforskning, Helse, Miljø og Sikkerhet) som ble ledet av SINTEF i perioden 1993 – 1998, igangsatt i regi av Norges forskningsråd <kilde:http://www.sintef.no/Static/TL/projects/ros/> : 

Risiko 

	Risiko uttrykker et potensielt tap


I "tap" ligger at vi mister noe av verdi, som i HMS-sammenheng kan være:

· Mennesker (Liv, helse) 

· Ytre miljø 

· Materielle verdier 

· Produksjon 

· Informasjon 

· Omdømme

I "potensielt" ligger at vi ikke vet om eller når tapet vil skje, men vi kan si noe om sannsynligheten. Litt forenklet kan vi si at risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer; det vil si muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få.

Mål på risiko

Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper:

· Et mål for verdi (konsekvens)
For eksempel, liv og helse, miljø, og materielle verdier. Disse verdiene er ofte vanskelige å sammenligne direkte hvis ikke noen har fastsatt relative verdier.

· Et mål for sannsynlighet 

Risiko kan uttrykkes i form av en risikovurderingstabell og kvantifiseres på flere måter, primært som sannsynlighet for spesifiserte tap.

Det som gjør at mål på risiko blir mangfoldig, er blant annet følgende:

· "Risiko for hvem". - for arbeidstaker, for nabo, for enkeltindivid eller en gruppe, for bedriften, for samfunnet. 

· "Risiko fra hva", - hvilket anlegg, hvilken aktivitet, fra hvilke ulykkeskategorier. 

· "For hvilket tidsrom". Risikonivået varierer oftest over tid. 

Risikobilde

Risikobildet er en oversikt over 

· Hva som kan gå galt 

· Sannsynligheten for at det går galt 

· Konsekvensene hvis det går galt 

Et risikobilde er en nyansert fremstilling av risiko med hensikt å gi brukere og beslutningstakere et mest mulig komplett bilde av alle risikoforhold som er av betydning for den aktuelle virksomheten/aktiviteten.

4. Risikoanalyse

[image: image1.jpg]Risikoanalysen er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse.

Risikoanalysen fremstiller altså et risikobilde for en virksomhet/aktivitet. Analysen vil også kunne fremstille endringer i risiko ved innføring av tekniske, driftsmessige og organisatoriske tiltak (risikoreduserende tiltak). Risikoanalysen kan gjennomføres mer eller mindre detaljert avhengig av beslutningsproblem.

Figur 1 viser et flytskjema for gjennomføring av risikoanalyse iflg. NS 5814. Denne forenklede risikoanalysen har ikke til hensikt å oppfylle alle kravene i denne standarden, men prinsippene for metodikken følges:

· Uønskede hendelser er listet opp, og klassifisert i risikobildet i kapittel 5.

· En prioritert liste av hendelsene, med korrigerende tiltak, ansvar og frister er ført inn i et Risikoregister i kapittel 6.

[image: image2.jpg]Denne analysen må oppdateres jevnlig slik at nye risikoelementer kan tas inn i analysen, og en revurdering eventuelt omprioritering kan gjennomføres.

Det anbefales at Styret foretar en oppdatering av analysen minst en gang hvert år.

Det er viktig å merke seg at risikotallet som fremkommer i risikobildet i denne forenklede analysen er kvalitativt og ikke kvantitativt. Det betyr at risikotallet som fremkommer i analysen kun skal brukes til å si noe om i hvilken prioritet man bør ordne hendelsene i. Vi har ikke grunnlag for å si at en hendelse som blir gitt risikotallet 4 har dobbelt så stor risiko som en hendelse med risikotall 2. Alt vi kan si er at hendelsen med tall 4 har større risiko enn den med tall 2, og at den dermed bør få en høyere prioritet med hensyn på tiltak.

5. Risikobilde for Sameiet Lilleborg B2

	Risikovurdering

	
	
	Sannsynlighet
	Konsekvens
	Risiko tall
	Prioritet

	
	Sett ett kryss for sannsynlighet og konsekvens for hver hendelse som vurderes. Multipliser tallene over kryssene og før summen opp under risiko.

Høyeste tall for risiko skal ha høyest prioritet. List opp hendelser i risikoregisteret i prioritert rekkefølge.
	Kan Tenkes
	Har skjedd
	Har skjedd 
flere ganger
	Forbigående

skade
	Varig  skade
	Død
	
	

	Nr.
	Hendelse
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	
	

	1
	Blokkert rømningsvei
	
	
	X
	
	X
	
	6
	1

	2
	Feil bruk av elektrisk utstyr
	X
	
	
	X
	
	
	1
	11

	3
	Nød/ledelys defekte
	
	X
	
	X
	
	
	2
	8

	4
	Branndør står i åpen stilling
	
	
	X
	X
	
	
	3
	3

	5
	Feil på brannalarmanlegget
	X
	
	
	
	
	X
	3
	4

	6
	Utett gjennomføring mellom/til branncelle(r).
	
	X
	
	X
	
	
	2
	6

	7
	Feil oppbevaring av brannfarlig gass eller væske
	X
	
	
	
	X
	
	2
	7

	8
	Påsatt brann
	X
	
	
	
	
	X
	3
	5

	9
	Mangelfull opplæring/brannøvelser
	X
	
	
	
	X
	
	2
	10

	10
	Mangler på brannteknisk utstyr
	X
	
	
	
	X
	
	2
	9

	11
	Blokkert adkomst for brannutryknings kjøretøy
	
	X
	
	
	
	X
	6
	2

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Risikoregister for Sameiet Lilleborg B2

	Risikoregister

	Pri.
	Nr.
	Hendelse
	Tiltak
	Ansvarlig
	Frist
	Utført

	1
	1
	Blokkerte rømningsveier
	Det bør gjennomføres jevnlige brannvernrunder for å sørge for at rømningsveier, branndører, nødlys og ledelys fungerer som forutsatt.

Barnevogner, sykler, akebrett og lignende må ikke plasseres i områder som er rømningsveg.
	Styret
	
	

	2
	11
	Blokkert adkomst for brannutryknings kjøretøy
	DLG-sameiet må sikre at brannvesenets utrykningskjøretøyer har uhindret adkomst til boligblokkene til området Ivan Bjørndals gate.

B2-styret presisere overfor DLG-styret at hjemmelshaver NCC Bolig AS kvalitetssikrer sine rutiner slik at blokkert tilstand erfart for B-lokket ved fullmakt gitt Hafslund Fjernvarme høsten 2010 ikke oppstår på nytt. 
	Hjemmelshaver NCC Bolig AS (siden  DLG-styret)
	2011
	

	3
	4
	Branndører står i åpen stilling
	Branndører må ikke blokkeres i åpen stilling.
	Styret
	
	

	4
	5
	Feil på brannalarmanlegget
	Eksisterende service avtale for vedlikehold av alarmanlegg og nødlys forlenges med dagens leverandør, eller overføres til en annen, kvalifisert leverandør 
	Styret
	2011
	

	5
	8
	Påsatt brann
	Låssystemer til dører må holdes i orden. Materiale som kan brukes til brannstifting, for eksempel barnevogner, møbler, papir og søppel skal ikke hensettes i korridorer eller trapppeoppganger.

Dette omfatter også utvendige installasjoner og lagring av løse gjenstander utenfor næringslokalet.

Søppelskuret mellom B1, B2 og B6 vil også kunne utgjøre en brannfare for sameiet dersom brann påsettes inne i skuret. Alarm/røykvarsler bør vurderes for søppelskuret.
	Styret/ beboere/
næringsdrivende
	
	

	6
	6
	Gjennomføringer/ utettheter i brannceller.
	Arbeid som medfører gjennomføringer i brannvegger må tettes forskriftsmessig.
	Styret/ beboere
	
	

	7
	7
	Feil oppbevaring av brannfarlig gass eller væske
	Gassflasker må oppbevares forskriftsmessig. 
Merk: det er ikke tillatt å oppbevare gassflasker i kjellerbod eller fellesarealene.
	Styret/ beboere/ næringsdrivende
	
	

	8
	3
	Nød/ledelys defekte
	Eksisterende service avtale for vedlikehold av alarmanlegg og nødlys forlenges med dagens leverandør, eller overføres til en annen, kvalifisert leverandør
	Styret
	2011
	

	9
	10
	Mangler på brannteknisk utstyr
	Eier skal sørge for at brannalarmanlegg, slokkeutstyr, sprinkleranlegg og røykventilasjon jevnlig kontrolleres av kvalifisert personell.

Seksjonseier må påse at egen leilighet er utstyrt med fungerende røykvarsler og forskriftsmessig slukkeutstyr.

Dokumentasjon på denne kontrollen skal innhentes av styret.
	Styret/ beboere/ næringsdrivende
	1. des 2010
	

	10
	9
	Mangelfull informasjon/ brannøvelser
	Nyinnflyttede skal få informasjon om brannvern når de flytter inn i sameiet. Det bør gjennomføres minimum en brannøvelse i året. Brannøvelser bør samordnes med andre sameier på Lilleborg
	Styret
	2011
	

	11
	2
	Feil bruk av elektrisk utstyr
	Eier skal sørge for kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget. 
	Styret/ beboere/ næringsdrivende
	
	


Figur � SEQ Figur \* ARABIC �1� Flytskjema for risikoanalyse iflg. NS 5814
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